|  | carrello idrovore XA290DW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione |  | Quantità | Matricola | Check | Note |
| Pompa idrovora VARISCO gasolio 2500lt/min |  | 1 |  |  |  |
| Pompa idrovora KOSHIN benzina 1000lt/min |  | 1 |  |  |  |
| Pompa idrovora KOSHIN benzina 1000lt/min |  | 1 |  |  |  |
| Pompa immersione elettrica 220volt 400lt/min |  | 1 |  |  | Cassa piccola (*) |
| Motogeneratore Honda GX120 benzina 1,2 kW |  | 1 |  |  | * |
| Multipresa Shuko |  | 1 |  |  | * |
| Adattatore Shuko/civile |  | 1 |  |  | * |
| Chiave di manovra idranti |  | 1 |  |  | * |
| Tubo sblocca attacchi rapidi |  | 2 |  |  | * |
| Tanica benzina |  | 1 |  |  | Metallo 10lt+beccuccio |
| Imbuto |  | 1 |  |  | * Piccolo |
| Tubazione aspirazione semirigida 100x2mt |  | 2 |  |  | Cassa grande (**) |
| Tubazione aspirazione semirigida 100x2mt |  | 1 |  |  | **Con valvola ritegno |
| Tubazione aspirazione semirigida 80x6mt |  | 2 |  |  | Con valvola di ritegno |
| Tubazione di uscita 100x12mt ca (manichetta azzurra) |  | 3 |  |  |  |
| Tubazione di uscita 70x20mt ca (manichetta VVF) |  | 2 |  |  |  |
| Tubazione di uscita curva 90° rigida 100 |  | 1 |  |  |  |
| Tubazione di uscita valvola filtro 100 (pigna) |  | 1 |  |  |  |
| Succhiarola 100 |  | 1 |  |  |  |
| Tira acqua |  | 1 |  |  |  |
| Secchio plastica con corda |  | 1 |  |  |  |
| Telo copertura carrello |  | 1 |  |  |  |
| Coni segnalazione |  |  |  |  |  |
| Nastro segnalazione bianco/rosso |  | 1 |  |  |  |
| Cinghia a cricchetto |  | 1 |  |  |  |